## Sheet1
Run Date(s):
Analyst:
| CH4 |  |  |  | CO2 |  |  |  | N2O.low |  | N2O.high |  | O2 |  | Ar |  | N2
| low.trap | r2 | high.trap | r2 | low.trap | r2 | high.trap | r2 |  | r2 |  | r2 | std conc. |  | std conc. |  | std conc.
| 22500 | 0.99861 | 900000 | 0.99595 | 2500 | 0.99561 | 100000 | 0.99482 | 0.997 | 0.99392 | 28 | 0.99713 | 20.95 |  | 0.93 |  | 78.084
| 16875 | slope | 675000 | slope | 1875 | slope | 75000 | slope | 0.74775 | slope | 21 | slope | 20.95 | slope | 0.93 | slope | 78.084 | slope
| 11250 | 0.11118 | 450000 | 0.11287 | 1250 | 0.12532 | 50000 | 0.10836 | 0.4985 | 0.0029079 | 14 | 0.0029658 | 20.95 | 0.00015736 | 0.93 | 0.0001498 | 78.084 | 8.906e-05
| 5625 | intercept | 225000 | intercept | 625 | intercept | 25000 | intercept | 0.24925 | intercept | 7 | intercept | 0 | intercept | 0 | intercept | 0 | intercept
| 1125 | 217.8857 | 45000 | 15597.213 | 125 | -82.0589 | 5000 | 2213.4561 | 0.04985 | -0.074371 | 1.4 | 0.078836 | 0 | -3.4084 | 0 | -0.18919 | 0 | -13.1202
| 562.5 |  | 22500 |  | 62.5 |  | 2500 |  | 0.024925 |  | 0.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 112.5 |  |  |  | 12.5 |  |  |  | 0.004985 |  |  |  | %RSD air | 0.068502 | %RSD air | 1.2918 | %RSD air | 0.07101
[13 empty] | %RSD He | 4.2733 | %RSD He | 3.7 | %RSD He | 3.7026
| FID |  | ECD | TCD
| Area CH4 | Area CO2 | Area N2O | Area O2 | Area Ar | Area N2
low.trap.1 | 204920.7 | 21219.8 | 377
low.trap.2 | 145471.6 | 15077.1 | 273.7
low.trap.3 | 96481.9 | 10151 | 190.2
low.trap.4 | 47904.5 | 5270 | 106.3
low.trap.5 | 8244.5 | 2415.6 | 62.8
low.trap.6 | 4408.5 | 1144.8 | 31.5
low.trap.7 | 970.3 | 771.6 | 22.1
high.trap.1 | 7958630.9 | 915975.5 | 9419.6
high.trap.2 | 5902080.1 | 682844.9 | 7255.9
high.trap.3 | 3457144.4 | 390447.4 | 4312.6
high.trap.4 | 1834476.7 | 204350.6 | 2363.4
high.trap.5 | 366228.1 | 39828.8 | 520.5
high.trap.6 | 185296.2 | 20311.3 | 278.6
air 1 | 44.2 | 4044.6 | 136.3 | 154669.7 | 7358.9 | 1024565.6
air 2 | 46.5 | 3993.1 | 137.1 | 154846.9 | 7517.8 | 1024383.9
air 3 | 38.2 | 4059 | 136.8 | 154859.2 | 7533.2 | 1023225.1
He 1 | 41.8 | 593.9 | 20.7 | 21419.6 | 1231.2 | 144441.5
He 2 | 31.8 | 622 | 21.2 | 22687.9 | 1317.7 | 153635.8
He 3 | 27.9 | 583.3 | 20.3 | 20885.5 | 1243.6 | 143950.7
3rd party std
Source | Area/Methane | Area/CO2 | Area/N2O | CH4 (ppm) | CO2 (ppm) | N2O (ppm) | CH4.chk | CO2.chk | N2O.chk
High dissolved gas | 70554.8 | 128952.3 | 2861.2 | 8062.2608 | 16186.8413 | 8.5647 | -0.76566 | -1.1678 | 8.1039
High dissolved gas | 74654.7 | 136319 | 3008.2 | 8518.093 | 16985.1035 | 9.0007 | -6.4629 | -6.1569 | 3.426
High dissolved gas | 50952.9 | 94439.4 | 2154.9 | 5882.8958 | 12446.993 | 6.4699 | 26.473 | 22.2063 | 30.58
|  |  | FID |  | ECD | TCD
Sample.code | Sample.abb | Sample | Area CH4 | Area CO2 | Area N2O | Area O2 | Area Ar | Area N2 | CH4 (ppm) | CO2 (ppm) | N2O (ppm) | O2 (%) | Ar (%) | N2 (%) | CH4.chk | CO2.chk | N2O.chk | O2.chk | Ar.chk | N2.chk | CH4.flag | CO2.flag | N2O.flag | O2.flag | Ar.flag | N2.flag
2022\06\SG22.0635_6_24_2022 8_31_47 PM.DATA | SG22.0635_6_24_2022 8_31_47 PM.DATA | SG22.0635r | 4734791.8 | 145709.3 | 11.5 | 2216.6 | 6460.3 | 609809.3 | 549999.3344 | 18002.6447 | -0.04093 | -3.0596 | 0.77857 | 41.1891
2022\06\SG22.0624_6_24_2022 8_57_22 PM.DATA | SG22.0624_6_24_2022 8_57_22 PM.DATA | SG22.0624r | 4594845.9 | 141407 | 55.6 | 2203.3 | 6277.7 | 609096.5 | 534204.0494 | 17536.4436 | 0.087309 | -3.0617 | 0.75121 | 41.1256
2022\06\SG22.0620_6_24_2022 9_21_35 PM.DATA | SG22.0620_6_24_2022 9_21_35 PM.DATA | SG22.0620r | 3935302.8 | 111407.7 | 50.5 | 24979.7 | 6476.4 | 668388.6 | 459763.346 | 14285.693 | 0.072479 | 0.52238 | 0.78098 | 46.4062
2022\06\SG22.0625_6_24_2022 9_45_55 PM.DATA | SG22.0625_6_24_2022 9_45_55 PM.DATA | SG22.0625r | 3313315.5 | 77105.9 | 157.7 | 41194 | 6699.9 | 739202.3 | 389561.4561 | 10568.7196 | 0.38421 | 3.0738 | 0.81446 | 52.7128
2022\06\SG22.0629_6_24_2022 10_10_17 PM.DATA | SG22.0629_6_24_2022 10_10_17 PM.DATA | SG22.0629r | 4446541.1 | 79782.5 | 81.2 | 29869 | 5740.2 | 586501.3 | 517465.3198 | 10858.7583 | 0.16175 | 1.2918 | 0.6707 | 39.1133
2022\06\SG22.0648_6_24_2022 10_34_46 PM.DATA | SG22.0648_6_24_2022 10_34_46 PM.DATA | SG22.0648r | 4388424 | 58357.5 | 89.2 | 32579.4 | 5761 | 589741.9 | 510905.8124 | 8537.1264 | 0.18501 | 1.7183 | 0.67381 | 39.4019
2022\06\SG22.0633_6_24_2022 10_59_12 PM.DATA | SG22.0633_6_24_2022 10_59_12 PM.DATA | SG22.0633r | 3602587.4 | 68275.4 | 170.9 | 37715.2 | 6349.8 | 702829.1 | 422210.7306 | 9611.8388 | 0.42259 | 2.5264 | 0.76201 | 49.4734
2022\06\SG22.0616_6_24_2022 11_23_50 PM.DATA | SG22.0616_6_24_2022 11_23_50 PM.DATA | SG22.0616r | 2657373.1 | 52916.4 | 289.4 | 60727 | 6762.8 | 807271.3 | 315527.1533 | 7947.524 | 0.76718 | 6.1475 | 0.82388 | 58.775
2022\06\SG22.0626_6_24_2022 11_48_34 PM.DATA | SG22.0626_6_24_2022 11_48_34 PM.DATA | SG22.0626r | 3624194.8 | 65424.7 | 71.4 | 42029.7 | 6536.9 | 692406.5 | 424649.4947 | 9302.9345 | 0.13325 | 3.2053 | 0.79004 | 48.5452
2022\06\SG22.0621_6_25_2022 12_13_23 AM.DATA | SG22.0621_6_25_2022 12_13_23 AM.DATA | SG22.0621r | 3695717.6 | 66899.7 | 55.8 | 40720.1 | 6494.5 | 682447.4 | 432722.0643 | 9462.7668 | 0.08789 | 2.9993 | 0.78369 | 47.6582
2022\06\LOW1 STD CHK1_6_25_2022 12_38_16 AM.DATA | LOW1 STD CHK1_6_25_2022 12_38_16 AM.DATA | LOW1 STD CHK1_ | 189467.1 | 19930.1 | 356.3 | 27809.5 | 1493.8 | 189693.4 | 21283.086 | 2415.6662 | 0.96172 | 0.96767 | 0.034584 | 3.7738 | -5.4085 | -3.3734 | -3.5387
2022\06\AIR STD CHK1_6_25_2022 1_02_59 AM.DATA | AIR STD CHK1_6_25_2022 1_02_59 AM.DATA | AIR STD CHK1r | 86 | 4498.8 | 138.1 | 154867.5 | 7551.7 | 1029158.8 |  | 481.7499 | 0.32721 | 20.9612 | 0.94206 | 78.5362 |  |  |  | 0.048818 | 1.0942 | 0.49808
2022\06\SG22.0645_6_25_2022 1_27_39 AM.DATA | SG22.0645_6_25_2022 1_27_39 AM.DATA | SG22.0645r | 3450514.2 | 88602.7 | 84.7 | 44516 | 6632.6 | 719286.2 | 405046.6727 | 11814.523 | 0.17193 | 3.5966 | 0.80438 | 50.9391
2022\06\SG22.0642_6_25_2022 1_52_31 AM.DATA | SG22.0642_6_25_2022 1_52_31 AM.DATA | SG22.0642r | 3627179.7 | 47134.2 | 124.1 | 44885.4 | 6385.6 | 691414.7 | 424986.3917 | 7320.9597 | 0.2865 | 3.6547 | 0.76738 | 48.4569
2022\06\SG22.0622_6_25_2022 2_17_40 AM.DATA | SG22.0622_6_25_2022 2_17_40 AM.DATA | SG22.0622r | 2761462 | 41406.7 | 105.7 | 114257.6 | 6180.5 | 702267.2 | 327275.3634 | 6700.3227 | 0.233 | 14.5709 | 0.73665 | 49.4234
2022\06\low1 std chk43.DATA | low1 std chk43.DATA | low1 std chk43 | 208557.1 | 21479.9 | 373.2 | 13178.9 | 842.8 | 93099.3 | 23405.5372 | 2609.8937 | 1.0109 | -1.3346 | -0.062936 | -4.8288 | 4.0246 | 4.3957 | 1.3904
2022\06\air std chk43.DATA | air std chk43.DATA | air std chk43 | 80.8 | 4712.4 | 138.3 | 155128.8 | 7404.6 | 1029630.1 |  | 508.5191 | 0.32779 | 21.0023 | 0.92002 | 78.5782 |  |  |  | 0.21763 | -0.87506 | 0.5441
JB and KD 6/30/2022 These samles were originally run in 2022_06_09_trap run, but were flagged due to standardd check issues. They were rerun here with a new standard curve. The curve was created by reinjectin g the standards used to create the original standard curve.