## June_2021_TOC_results
Date Analyzed | Sample ID | NPOC Result | Unit | Notes
2021-06-22 | ALT (5.0) | 5.254 | mg/L | Orange indicates QC failure
2021-06-22 | CCC (1.0) | 0.9923 | mg/L | Yellow indicates sample result is below lowest calibration curve point (1.0 mg/L)
2021-06-22 | LRB | 0.00188 | mg/L | Pink indicates sample result is above highest calibration curve point (20.0 mg/L)
2021-06-22 | LFB (3.0) | 3.076 | mg/L
2021-06-22 | Rinse | 0.00154 | mg/L
2021-06-22 | 202835d2 | 16.74 | mg/L
2021-06-22 | 202836 | 2.041 | mg/L
2021-06-22 | 202840 | 5.477 | mg/L
2021-06-22 | 202841 | 6.037 | mg/L
2021-06-22 | 202842 | 5.982 | mg/L
2021-06-22 | 202843 | 5.677 | mg/L
2021-06-22 | 202844 | 3.123 | mg/L
2021-06-22 | 202844 DUP | 0.00226 | mg/L | *insufficient volume
2021-06-22 | 202845 | 0.01533 | mg/L | *injection malfunction
2021-06-22 | 202845 SPK | 0.00766 | mg/L | *injection malfunction
2021-06-22 | CCC 1.0 | 0.9888 | mg/L
2021-06-22 | Rinse | 0 | mg/L
2021-06-22 | 202846 | 2.77 | mg/L
2021-06-22 | 202847 | 2.645 | mg/L
2021-06-22 | 202848 | 2.624 | mg/L
2021-06-22 | 202849 | 2.707 | mg/L
2021-06-22 | 202850 | 2.749 | mg/L
2021-06-22 | 202876 | 1.914 | mg/L
2021-06-22 | 202877 | 1.907 | mg/L
2021-06-22 | 202877 DUP | 1.962 | mg/L
2021-06-22 | 202878 | 1.873 | mg/L
2021-06-22 | 202878 SPK | 6.393 | mg/L | *insufficient volume for reanalysis
2021-06-23 | ALT 5.0 | 4.897 | mg/L
2021-06-23 | CCC 5.0 | 4.844 | mg/L
2021-06-23 | 202879 | 2.042 | mg/L
2021-06-23 | 202880 | 1.997 | mg/L
2021-06-23 | 202881 | 1.897 | mg/L
2021-06-23 | 202890 | 5.347 | mg/L
2021-06-23 | 202891 | 5.749 | mg/L
2021-06-23 | 202892 | 1.879 | mg/L
2021-06-23 | 202893 | 1.825 | mg/L
2021-06-23 | 202893 DUP | 1.823 | mg/L
2021-06-23 | 202894 | 0.00588 | mg/L | *injection malfunction
2021-06-23 | 202894 SPK | 6.406 | mg/L | *insufficient volume for reanalysis
2021-06-23 | ALT 5.0 | 5.016 | mg/L
2021-06-23 | LRB | 0.00148 | mg/L
2021-06-23 | LFB 3.0 | 2.959 | mg/L
2021-06-23 | 202798d2 rerun | 2.933 | mg/L
2021-06-23 | 202895 | 1.854 | mg/L
2021-06-23 | 202896 | 5.445 | mg/L
2021-06-23 | 202897 | 5.475 | mg/L
2021-06-23 | 202898 | 4.078 | mg/L
2021-06-23 | 202899 | 3.71 | mg/L
2021-06-23 | 202900 | 1.857 | mg/L
2021-06-23 | 202900 DUP | 1.646 | mg/L
2021-06-23 | 202901 | 1.511 | mg/L
2021-06-23 | 202901 SPK | 5.273 | mg/L | *insufficient volume for reanalysis
2021-06-23 | ALT 5.0 | 4.886 | mg/L
2021-06-23 | CCC 5.0 | 4.766 | mg/L
2021-06-23 | LRB | 0.2427 | mg/L
2021-06-23 | LFB 3.0 | 2.97 | mg/L
2021-06-23 | 202902 | 1.537 | mg/L
2021-06-23 | 202903 | 1.459 | mg/L
2021-06-23 | 202903 DUP | 1.273 | mg/L
2021-06-23 | 202904 | 3.545 | mg/L
2021-06-23 | 202904 SPK | 6.402 | mg/L | *insufficient volume for reanalysis
2021-06-23 | ALT 5.0 | 4.908 | mg/L
2021-06-23 | CCC 5.0 | 4.74 | mg/L
2021-06-23 | LRB | 0.1236 | mg/L
2021-06-23 | ALT 5.0 | 5.078 | mg/L
2021-06-23 | CCC (1.0) | 1.038 | mg/L
2021-06-23 | LRB | 0.01011 | mg/L
2021-06-22 | LFB | 2.994 | mg/L
2021-06-22 | 202905 | 5.408 | mg/L
2021-06-22 | 202906 | 14.34 | mg/L
2021-06-22 | 202907 | 0.9815 | mg/L
2021-06-22 | 202908 | 15.67 | mg/L
2021-06-22 | 202909 | 1.549 | mg/L
2021-06-22 | 202920 | 5.794 | mg/L
2021-06-22 | 202921 | 9.199 | mg/L
2021-06-22 | 202921 DUP | 9.105 | mg/L
2021-06-22 | 202922 | 5.427 | mg/L
2021-06-22 | 202922 SPK | 10.31 | mg/L
2021-06-22 | ALT 5.0 | 5.087 | mg/L
2021-06-22 | CCC (3.0) | 3.02 | mg/L
2021-06-22 | LRB | 0 | mg/L
2021-06-22 | LFB 3.0 | 2.992 | mg/L
2021-06-22 | 202923 | 6.284 | mg/L
2021-06-22 | 202924 | 3.06 | mg/L
2021-06-22 | 202925 | 2.892 | mg/L
2021-06-22 | 202926 | 2.976 | mg/L
2021-06-22 | 202927 | 2.739 | mg/L
2021-06-22 | 202928 | 2.782 | mg/L
2021-06-22 | 202929 | 2.856 | mg/L
2021-06-22 | 202929 DUP | 2.831 | mg/L
2021-06-22 | 202930 | 2.914 | mg/L
2021-06-22 | 202930 SPK | 7.819 | mg/L
2021-06-22 | ALT 5.0 | 5.091 | mg/L
2021-06-22 | CCC (5.0) | 4.989 | mg/L
2021-06-22 | LFB 3.0 | 2.986 | mg/L
2021-06-22 | ALT 5.0 | 5.048 | mg/L
2021-06-22 | CCC (1.0) | 1.009 | mg/L
2021-06-22 | LRB | 0.04053 | mg/L
2021-06-22 | LFB 3.0 | 3.046 | mg/L
2021-06-22 | 202982 | 1.281 | mg/L
2021-06-22 | 202983 | 2.646 | mg/L
2021-06-22 | 202984 | 13.69 | mg/L
2021-06-24 | 202985 | 16.01 | mg/L
2021-06-24 | 202989 | 3.03 | mg/L
2021-06-24 | 202990 | 3.081 | mg/L
2021-06-24 | 202991 | 0.1283 | mg/L
2021-06-24 | 202991 DUP | 0.1419 | mg/L | *insufficient volume for reanalysis
2021-06-24 | 202992 | 3.711 | mg/L
2021-06-24 | 202992 SPK | 8.515 | mg/L
2021-06-24 | ALT 5.0 | 5.041 | mg/L
2021-06-24 | CCC (3.0) | 2.989 | mg/L
2021-06-24 | LRB | 0.04866 | mg/L
2021-06-24 | LFB 3.0 | 2.985 | mg/L
2021-06-24 | 202993 | 3.056 | mg/L
2021-06-24 | 202994 | 3.018 | mg/L
2021-06-24 | 202995 | 0.1679 | mg/L
2021-06-24 | 202996 | 3.573 | mg/L
2021-06-24 | 202997 | 2.78 | mg/L
2021-06-24 | 202998 | 3.191 | mg/L
2021-06-24 | 202999 | 2.746 | mg/L
2021-06-24 | 202999 DUP | 2.783 | mg/L
2021-06-24 | 203000 | 3.244 | mg/L
2021-06-24 | 203000 SPK | 8.037 | mg/L
2021-06-24 | ALT 5.0 | 5.066 | mg/L
2021-06-24 | CCC (3.0) | 3.001 | mg/L
2021-06-24 | LRB | 0.06098 | mg/L
2021-06-24 | LFB 3.0 | 2.982 | mg/L
2021-06-24 | 203001 | 1.492 | mg/L
2021-06-24 | 203002 | 1.532 | mg/L
2021-06-24 | 203003 | 1.479 | mg/L
2021-06-24 | 203004 | 1.603 | mg/L
2021-06-24 | 202944 | 1.787 | mg/L
2021-06-24 | 202945 | 1.972 | mg/L
2021-06-24 | 202946 | 1.977 | mg/L
2021-06-24 | 202946 DUP | 2.026 | mg/L
2021-06-24 | 202947 | 1.949 | mg/L
2021-06-24 | 202947 SPK | 6.853 | mg/L
2021-06-24 | ALT 5.0 | 5.07 | mg/L
2021-06-24 | CCC (15.0) | 14.71 | mg/L
2021-06-24 | LRB | 0.07076 | mg/L
2021-06-24 | LFB 3.0 | 3.136 | mg/L
2021-06-24 | 202948 | 2.198 | mg/L
2021-06-24 | 202949 | 1.996 | mg/L
2021-06-24 | 202950 | 2.118 | mg/L
2021-06-24 | ALT 5.0 | 5.019 | mg/L
2021-06-24 | CCC (10.0) | 9.816 | mg/L
2021-06-24 | LRB | 0 | mg/L
2021-06-24 | LFB 3.0 | 2.985 | mg/L
2021-06-30 | 203036 | 3.522 | mg/L
2021-06-30 | 203037 | 3.185 | mg/L
2021-06-30 | 203038 | 3.466 | mg/L
2021-06-30 | 203039 | 2.753 | mg/L
2021-06-30 | 203040 | 3.107 | mg/L
2021-06-30 | 203041 | 2.824 | mg/L
2021-06-30 | 203042 | 2.891 | mg/L
2021-06-30 | 203042 DUP | 2.835 | mg/L
2021-06-30 | 203152 | 2.191 | mg/L
2021-06-30 | 203152 SPK | 6.94 | mg/L
2021-06-30 | ALT 5.0 | 5.028 | mg/L
2021-06-30 | CCC (5.0) | 4.981 | mg/L
2021-06-30 | LRB | 0.0569 | mg/L
2021-06-30 | LFB 3.0 | 2.928 | mg/L
2021-06-30 | 203153 | 2.065 | mg/L
2021-06-30 | 203154 | 5.645 | mg/L
2021-06-30 | 203155 | 5.215 | mg/L
2021-06-30 | 203156 | 5.26 | mg/L
2021-06-30 | 203157 | 6.968 | mg/L
2021-06-30 | 203158 | 6.775 | mg/L
2021-06-30 | 203159 | 2.107 | mg/L
2021-06-30 | 203159 DUP | 2.099 | mg/L
2021-06-30 | 203160 | 2.034 | mg/L
2021-06-30 | 203160 SPK | 8.46 | mg/L
2021-07-01 | ALT 5.0 | 4.992 | mg/L
2021-07-01 | CCC (5.0) | 4.992 | mg/L
2021-07-01 | LRB | 0.01123 | mg/L
2021-07-01 | LFB 3.0 | 2.917 | mg/L
2021-07-01 | 203161 | 5.552 | mg/L
2021-07-01 | 203162 | 5.139 | mg/L
2021-07-01 | 203163 | 5.1 | mg/L
2021-07-01 | 203164 | 7 | mg/L
2021-07-01 | 203314 | 5.491 | mg/L
2021-07-01 | 203315 | 6.888 | mg/L
2021-07-01 | 203316 | 5.809 | mg/L
2021-07-01 | 203316 DUP | 5.93 | mg/L
2021-07-01 | 203317 | 5.606 | mg/L
2021-07-01 | 203317 SPK | 10.38 | mg/L
2021-07-01 | ALT 5.0 | 4.994 | mg/L
2021-07-01 | CCC (5.0) | 4.998 | mg/L
2021-07-01 | LRB | 0.05477 | mg/L