## July_2021_TOC_results
Date Analyzed | Sample ID | NPOC Result | Unit | Notes
2021-07-12 | 203310d2 | 13.64 | mg/L | Orange indicates QC failure
2021-07-12 | 203311 | 0.9454 | mg/L | Yellow indicates sample result is below lowest calibration curve point (1.0 mg/L)
2021-07-12 | 203312d2 | 14.3 | mg/L | Pink indicates sample result is above highest calibration curve point (20.0 mg/L)
2021-07-12 | 203313 | 2.882 | mg/L
2021-07-12 | 203324 | 2.917 | mg/L
2021-07-12 | 203325 | 2.924 | mg/L
2021-07-12 | 203326 | 2.777 | mg/L
2021-07-12 | 203326 DUP | 2.75 | mg/L
2021-07-12 | 203327 | 2.844 | mg/L
2021-07-12 | 203327 SPK | 7.715 | mg/L
2021-07-12 | 203328 | 2.797 | mg/L
2021-07-12 | 203329 | 2.756 | mg/L
2021-07-12 | 203330 | 2.835 | mg/L
2021-07-12 | 203376 | 15.77 | mg/L
2021-07-12 | 203377 | 16 | mg/L
2021-07-12 | 203378 | 16.21 | mg/L
2021-07-12 | 203379 | 16.04 | mg/L
2021-07-12 | 203379 DUP | 15.89 | mg/L
2021-07-12 | 203380 | 0.2351 | mg/L
2021-07-12 | 203380 SPK | 5.095 | mg/L | *insufficient volume for reanalysis
2021-07-13 | 203405 | 15.62 | mg/L
2021-07-13 | 203411 | 1.175 | mg/L
2021-07-13 | 203412 | 16.73 | mg/L
2021-07-13 | 203418 | 2.532 | mg/L
2021-07-13 | 203419 | 4.62 | mg/L
2021-07-13 | 203420 | 6.861 | mg/L
2021-07-13 | 203421 | 4.716 | mg/L
2021-07-13 | 203421 DUP | 4.779 | mg/L
2021-07-13 | 203422 | 4.552 | mg/L
2021-07-13 | 203422 SPK | 9.429 | mg/L
2021-07-13 | 203381 | 15.75 | mg/L
2021-07-13 | 203382 | 15.6 | mg/L
2021-07-13 | 203383 | 3.467 | mg/L
2021-07-13 | 203384 | 4.184 | mg/L
2021-07-13 | 203385 | 3.54 | mg/L
2021-07-13 | 203386 | 3.511 | mg/L
2021-07-13 | 203387 | 3.554 | mg/L
2021-07-13 | 203387 DUP | 3.549 | mg/L
2021-07-13 | 203388 | 3.656 | mg/L
2021-07-13 | 203388 SPK | 8.446 | mg/L
2021-07-22 | 203433 | 2.818 | mg/L
2021-07-22 | 203434 | 2.733 | mg/L
2021-07-22 | 203435 | 2.781 | mg/L
2021-07-22 | 203436 | 2.698 | mg/L
2021-07-22 | 203437 | 2.742 | mg/L
2021-07-22 | 203438 | 2.648 | mg/L
2021-07-22 | 203439 | 2.679 | mg/L
2021-07-22 | 203439 DUP | 2.814 | mg/L
2021-07-22 | 203348 | 2.755 | mg/L
2021-07-22 | 203348 SPK | 7.668 | mg/L
2021-07-22 | 203349 | 5.351 | mg/L
2021-07-22 | 203350 | 6.726 | mg/L
2021-07-22 | 203351 | 6.791 | mg/L
2021-07-22 | 203352 | 6.541 | mg/L
2021-07-22 | 203353 | 1.97 | mg/L
2021-07-22 | 203354 | 3.327 | mg/L
2021-07-22 | 203355 | 2.467 | mg/L
2021-07-22 | 203355 DUP | 2.447 | mg/L
2021-07-22 | 203356 | 8.373 | mg/L
2021-07-22 | 203356 SPK | 12.7 | mg/L
2021-07-23 | 203357 | 5.347 | mg/L
2021-07-23 | 203358 | 5.557 | mg/L
2021-07-23 | 203359 | 6.383 | mg/L
2021-07-23 | 203360 | 6.798 | mg/L
2021-07-23 | 203360 DUP | 6.81 | mg/L
2021-07-23 | 203361 | 3.184 | mg/L
2021-07-23 | 203361 SPK | 8.008 | mg/L
2021-07-24 | 203610 | 8.477 | mg/L
2021-07-24 | 203611 | 0.2786 | mg/L | *will be re-analyzed this week
2021-07-24 | 203612 | 0.2185 | mg/L | *will be re-analyzed this week
2021-07-24 | 203613 | 0.7362 | mg/L | *will be re-analyzed this week
2021-07-24 | 203614 | 20.78 | mg/L | *will be re-analyzed this week
2021-07-24 | 203615 | 3.714 | mg/L
2021-07-24 | 203616 | 4.337 | mg/L
2021-07-24 | 203616 DUP | 4.414 | mg/L
2021-07-24 | 203617 | 3.6 | mg/L
2021-07-24 | 203617 SPK | 3.54 | mg/L | *accidently spiked with TN
2021-07-24 | 203618 | 3.949 | mg/L
2021-07-24 | 203619 | 3.855 | mg/L
2021-07-24 | 203620 | 3.564 | mg/L
2021-07-24 | 203621 | 3.582 | mg/L
2021-07-24 | 203622 | 4.257 | mg/L
2021-07-24 | 203623 | 3.864 | mg/L
2021-07-24 | 203624 | 3.688 | mg/L
2021-07-24 | 203624 DUP | 3.76 | mg/L
2021-07-24 | 203625 | 3.813 | mg/L
2021-07-25 | 203625 SPK | 3.804 | mg/L | *accidently spiked with TN
2021-07-25 | 203626 | 3.809 | mg/L
2021-07-25 | 203627 | 4.475 | mg/L
2021-07-25 | 203628 | 6.59 | mg/L
2021-07-25 | 203629 | 21.79 | mg/L | *will be re-analyzed this week
2021-07-25 | 203630 | 8.135 | mg/L
2021-07-25 | 203631 | 8.973 | mg/L
2021-07-25 | 203632 | 5.498 | mg/L
2021-07-25 | 203632 DUP | 5.577 | mg/L
2021-07-25 | 203633 | 13.39 | mg/L
2021-07-25 | 203633 SPK | 13.36 | mg/L | *accidently spiked with TN
2021-07-25 | 203634 | 13.04 | mg/L
2021-07-25 | 203635 | 8.714 | mg/L
2021-07-25 | 203636 | 0.1732 | mg/L | *will be re-analyzed this week
2021-07-25 | 203637 | 0 | mg/L
2021-07-25 | 203638 | 0.1085 | mg/L | *will be re-analyzed this week
2021-07-25 | 203639 | 20.62 | mg/L | *will be re-analyzed this week
2021-07-25 | 203640 | 20.48 | mg/L | *will be re-analyzed this week
2021-07-25 | 203640 DUP | 20.71 | mg/L | *will be re-analyzed this week
2021-07-25 | 203641 | 21.1 | mg/L | *will be re-analyzed this week
2021-07-25 | 203641 SPK | 20.9 | mg/L | *will be re-analyzed this week; *accidently spiked with TN